**Важные правила безопасности при обращении с печью.**

**За истекший период 2021 года на территории Пружанского района зарегистрировано 36 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пожаров уменьшилось на 5.С начала 2021 года 11 пожаров произошло по причине нарушения правил эксплуатации и устройства печей, теплогенерирующих агрегатов.**

Спасатели напоминают правила пожарной безопасности, которые помогут предупредить пожары в отопительный период:

- ежегодно перед отопительным сезоном производите чистку дымовых каналов;

- пол из горючего материала перед топочным отверстием защитите негорючим листовым или плитным материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра;

- при эксплуатации печи не располагайте на ней или вблизи горючие материалы;

- не осуществляйте топку без присмотра;

- не допускать перекаливания печи;

- зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания;

- нельзя осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит вашему дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых.

*Фото для иллюстрации – из сети Интернет.*